## Sheet1
使用水・消毒施設などの点検記録表
|  |  | 衛生管理者 | 担当者
点検日： 令和 ３年 ５月 １日
点検事項 |  |  | 点検結果 | 改善事項
共通事項 | 1 | 洗浄設備はすべて使用可能か
| 2 | 消毒施設はすべて使用可能か
| 3 | ナイフ消毒槽の温度は83度以上か
| 4 | 手洗い設備はすべて使用可能か
| 5 | 石鹸の量は十分か
| 6 | 配管などに水漏れはないか
使用水 | 7 | 色は正常か
| 8 | においはないか
| 9 | 濁りはないか
| 10 | 残留塩素濃度は規格内か（規格： ppm）
| 11 | 電解水のｐHは規格内か（規格：ｐH 以下）
消毒液 | 12 | 消毒液の濃度は適切か
| 13 | 肉に触れる部分の消毒液は食品添加物として認められているか
| 14 | 作業靴洗浄槽の消毒液は汚れていないか
※点検結果 良好：〇 おおむね良好：△ 不良：×
改善事項の具体的内容及び措置状況
＜緊急時＞
参考
器具等の消毒目安：次亜塩素酸ナトリウム200ppm 10分以上浸透
作業靴消毒液目安：200ppmから300ppm
次亜塩素酸ナトリウム希釈早見表
※水の量とは、水と次亜塩素酸ナトリウム原液の量を合計したもの